## Верхняя20
Предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2025 г. , которые возможно проводить в многоквартирном доме
по адресу: ул.Верхняя д.20, корп.1 , находящемся в управлении ООО "СМАРТ ЦЕНТР"
Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и
и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
Внимание! Управляющая компания ООО "СМАРТ СЕВЕР ЗАПАД" в соответствии с требованием статьи 12 ч. 7 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 г.
за № 261-ФЗ разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их
финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо представить
управляющей компангии для выполнения работ по выбранным мероприятиям.
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий
I. Перечень основных обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на основании установленного перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленного органом государственной власти субъектов Российской Федерации.
Система отопления
1 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс" | Управляющая организация | 250 м.п., 25 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
2 | Промывка теплообменников системы отопления в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины | Управляющая организация | 9 шт., 162 000 рублей | до 2-5 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система холодного и горячего водоснабжения
3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс" | Управляющая организация | 300 п.м., 30 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
4 | Промывка теплообменников системы горячего водоснабжения в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины | Управляющая организация | 4 шт., 72 000 рублей | до 2-5 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
Система электроснабжения
5 | Замена галогеновых ламп декоративного освещения на энергоэффективные светодиодные лампы по мере их выхода из строя | 1) Экономия электроэнергии; | Светодиодные лампы (50 шт.) | Управляющая организация | 1 шт. 1 500 р. | до 50 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
6 | Установка систем автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования (реле отключения освещения на эвакуационных лестницах) | Экономия электроэнергии; | датчик движения для подачи сигнала на включение (отключение) освещения - 10 шт. | Управляющая организация | 1 шт. 1 500 р. | до 35 % | 12 мес.
7 | Замена светильников с люминисцентными электролампами освещения на энергоэффективные светодиодные светильники на паркинге по мере их выхода из строя | 1) Экономия электроэнергии; | светодиодные светильники (200 шт.) | Управляющая организация | 1 шт. 350 р. | до 20 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
8 | Замена светильников с люминисцентными электролампами на светодиодные светильники в паркинге | 1) Экономия электроэнергии; | светильники светодиодные (100 шт.) | Управляющая организация | 1 шт. 1 500 р. | до 30 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления
9 | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | Увеличение сроков эксплутации трубопроводов, снижение утечек воды | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам отопления | Управляющая организация | 1 п.м. труб - 100 руб. Всего 17 575 п.м. | до 5 % | 60 мес.
Система холодного и горячего водоснабжения
10 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Труба стальная Ду 16-200 - 20 м.п. | Управляющая организация | 80 000 рублей | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды.
3) Снижение числа аварий.
4) Экономия потребления воды
11 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС | Управляющая организация | 1 п.м. труб - 100 руб. Всего 5 534 п.м. | до 10 % | 60 мес.
Система электроснабжения
12 | Установка автоматических систем включения/отключения в местах общего пользования, на эвакуационных лестницах | 1) Экономия электроэнергии; | Установка модульного контактора для подключения цифрового реле времени (включение/отключение уличного и освещения на эвакуационных лестницах | Управляющая организация | 50 000 рублей | до 20 % | 12 мес.

## Тишинка
Предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2025 г. , которые возможно проводить в многоквартирном доме
по адресу: Средний Тишинский пер. д.5 , находящемся в управлении ООО "СМАРТ ЦЕНТР"
Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и
и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
Внимание! Управляющая компания ООО "СМАРТ СЕВЕР ЗАПАД" в соответствии с требованием статьи 12 ч. 7 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 г.
за № 261-ФЗ разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их
финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо представить
управляющей компангии для выполнения работ по выбранным мероприятиям.
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий
I. Перечень основных обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на основании установленного перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленного органом государственной власти субъектов Российской Федерации.
Система отопления
1 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс" | Управляющая организация | 50 м.п., 5 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
2 | Промывка теплообменников системы отопления в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины | Управляющая организация | шт., 54 000 рублей | до 2-5 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система холодного и горячего водоснабжения
3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс" | Управляющая организация | 50 п.м., 5 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
4 | Промывка теплообменников системы горячего водоснабжения в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины | Управляющая организация | 2 шт., 36 000 рублей | до 2-5 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления
5 | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | Увеличение сроков эксплутации трубопроводов, снижение утечек воды | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам отопления | Управляющая организация | 1 п.м. труб - 100 руб. Всего 4 732 п.м. | до 5 % | 60 мес.
Система холодного и горячего водоснабжения
6 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов и арматуры | Труба стальная Ду 32-100 - 50 м.п. | Управляющая организация | 80 000 рублей | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды.
3) Снижение числа аварий.
4) Экономия потребления воды
7 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС | Управляющая организация | 1 п.м. труб - 100 руб. Всего 878 п.м. | до 10 % | 60 мес.